# ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

# БИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА БЫТОВЫХ СТОЧНЫХ ВОД

| Заказчик (контактная информация): |
| --- |
| Объект: |
| Местонахождение объекта: |
| Исходные данные: |
| 4.1. Расход |  | м3/сут |
| 4.2. Коэфициент неравномерности поступления стоков |  |  |
| Kмакс – максимальный |  |  |
| Kмин – минимальный | ................ |  |
| 4.3. Нагрузка |  |  |
| эквивалентных жителей |  | Э.Ж. |
| 4.4. Температура стоков |  |  |
| в холодный период года (зимой) |  | (С |
| в теплый период года (летом) |  | (С |
| Норма очистки стоков |
| № п/п | Обозначение | Наименование параметра | Значения параметров | Ед. изм. |
|  |  |  | зимой | летом |  |
|  | В.В. | Взвешенные вещества |  |  | мг/л |
|  | ХПК | Химическая потребность в кислороде |  |  | мг/л |
|  | БПК5 | Биологическая потребность в кислороде |  |  | мг/л |
|  | Nобщ | Общий азот |  |  | мг/л |
|  | NH4(N | Аммонийный азот |  |  | мг/л |
|  | NO3(N | Нитратный азот |  |  | мг/л |
|  | PO4(P | Фосфор |  |  | мг/л |
|  |  | Жиры и масла |  |  | мг/л |
|  |  | Коли-индекс |  |  | колон./100 мл |
| Климатические условия эксплуатации |
| № п/п | Параметры | зимой | летом | Ед. изм. |
|  | Расчетная температура |  |  | (С |
|  | Продолжительность отопительного сезона (периода кондиционирования) |  |  | сут/год |
|  | Средняя температура периода (п.6.2.) |  |  | (С |
|  | Ветровая нагрузка |  |  | кгс/м2 |
|  | Снеговая нагрузка |  |  | кгс/м2 |
| Высота над уровнем моря |  | м |
| Уровень грунтовых вод от поверхности земли | ................ | м |
| Дизайн очистного сооружения |
| Надземный |  | ( |
| Подземный |  | ( |
| Для размещения в помещении |  | ( |
| Необходимость в дезинфекции стоков | ( |
| Обслуживание |
| ежедневное |  | ( |
| 24 раза в год |  | ( |
| 12 раз в год |  | ( |
| Обезвоживание осадка |
| требуется |  | ( |
| не требуется |  | ( |
| Блок управления с выходом на мобильную связь | ( |
| При повторном использовании очищенной воды укажите для каких целей |
| полив |  | ( |
| туалеты |  | ( |
| технические |  | ( |
| производственные |  | ( |
| Электричество |
| напряжение | 380. | вольт |
| фазы | 3 | кол-во |
| частота | 50 | Гц |
| Комментарии: |
|  | - да |
|  | - нет |

Просим заполнить опросный лист, а в комментариях указать все Ваши пожелания.